成都武侯祠博物馆水平衡测试、改造智能水表项目采购报价表（服务类）

| 供应商名称 |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务内容 |  | 单价 |  | 总价 | 服务期限 | 发票税率 |
| 1 | 成都武侯祠博物馆水平衡测试、改造智能水表项目。 | 水平衡测试、改造智能水表 |  | 见明细表填写 |  |  |  |  |
| 报价有效期 |  | 天 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或授权代表签字及签字时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商须在供应商法定代表人或授权代表签字处盖章。

| 成都武侯祠博物馆水平衡测试、改造智能水表项目明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 项目名称 | - 规格型号 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 金额（元） | - 备注 |
| - 1 | - 市政总表加装智能远传水表 | - DN150 | - 1 | - 只 |  |  |  |
| - 2 | - 智能远传水表 | - DN100 | - 9 | - 只 |  |  |  |
| - 3 | - 智能远传水表 | - DN80 | - 1 | - 只 |  |  |  |
| - 4 | - 智能远传水表 | - DN65 | - 2 | - 只 |  |  |  |
| - 5 | - 智能远传水表 | - DN50 | - 8 | - 只 |  |  |  |
| - 6 | - 智能远传水表 | - DN40 | - 3 | - 只 |  |  |  |
| - 7 | - 智能远传水表 | - DN32 | - 1 | - 只 |  |  |  |
| - 8 | - 智能远传水表 | - DN25 | - 3 | - 只 |  |  |  |
| - 9 | - 扩建检查井及改管 | - / | - 6 | - 个 |  |  |  |
| - 10 | - 新建检查井 | - / | - 2 | - 个 |  |  |  |
| - 11 | - 管网探漏、管网勘察、方案制定 | - / | - 1 | - 项 |  |  |  |
| - 12 | - 对日、连续 7日及对月测试 | - / | - 1 | - 项 |  |  |  |
| - 13 | - 绘制管网图，水平衡图，计量网络图 | - / | - 1 | - 项 |  |  |  |
| - 14 | - 报告编制，节水建议，送审 | - / | - 1 | - 项 |  |  |  |
| - 15 | - 水平衡测试验收 | - / | - 1 | - 项 |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 本页合计金额处盖章。

- 技术参数及其它需求

一、水表及管理平台技术参数

| - 序号 | - 名称 | - 规格型号 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 超声波水表 | - DN15-DN150 | - 1.准确度等级：B级 - 2.压力等级：MAP16 - 3.电池使用时间：≥6年 - 4.防护等级：IP68 - 5.电磁环境等级：E1 - 6.温度等级：T30 - 7.冻结数据：采集24小时水表流量情况（采集24次，上传1次） - 8.数据通讯：采用Cat.1方式进行通讯 |
| - 2 | - 智慧管理平台 | - 软件或网页 | - 包括但不限于以下功能： - 1.用水数据 - 分时段采集表计读数，自动计算对应时段流量； - 统计每只表计每日/每月的流量； - 分别统计各级表计每日/每月的总流量，计算对应的不明水率； - 提供可导出的用水台账； - 统计全单位或单只表计每个时段/星期/日/月/季度/年的用水量，并以柱状图或折线图的形式展示。 - 2.漏水分析 - 计算各区域每日漏水量（若存在漏水）； - 计算主管网每日漏水量（若存在漏水）； - 每只表计的静态数据分析； - 每只表计的动态数据分析。 |

二、商务条款

- （一）本次询价为项目实施提供预算价，请各供应商根据匹配设备价值、工程施工、人工成本等实际费用情况报价，为下一步项目实施提供重要经费参考依据。

- （二）付款方式：分期付款 。
（三）付款时间：合同签订后，支付50%首款，工程完工验收合格支付合同金额50%。

项目完工验收合格，乙方接到甲方通知后5个工作日内由乙方开具相关合法的正规且正式有效的服务增值税普通发票及相应的请款材料提供给甲方，甲方于收到上述发票和请款材料后10个工作日内付清款项。若乙方未按照前述约定提供发票，甲方的付款时间相应顺延且不承担逾期付款的责任。本项目款项涉及财政资金拨付，如因财政迟延拨付，甲方的付款时间相应顺延，且不视为违约，不承担任何违约责任。

（四）本项目预算价为9万元，本次询价内容包含我馆三支水表（307117、5242、4626）的水平衡测试、改造智能水表内容，满足水平衡测试相关要求。