附件 2

2026年公共卫生间隔断升级改造项目

报价明细表

表格

| 序号 | 品类 / 施工项目 | 参数及标准 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蹲位隔断（304 不锈钢配件） | 1. 板材采用一代倍特板 12 mm 酚醛树脂高压层压板，一体成型、不分层、不变形，环保等级达 E1 级，防火等级达 B1 级；2. 单蹲位参考尺寸：净宽 1000mm、净深 1250mm、高度 1935mm；3. 全套配备正品 304 不锈钢五金配件，具备防锈、耐腐蚀、高承重、抗老化特性；4. 安装平整垂直、接缝均匀严密、开合顺畅无卡顿、无松动异响，板材无划痕、无破损、色泽均匀；5. 包含所有固定辅材、调平校正、安装人工、成品微调等全部工序。 | 套 | 30 |  |  |  |
| 2 | 衣挂钩 | - 1.采用304 不锈钢材质一体成型制作，挂钩壁厚 ≥2.0mm ，单钩伸出墙面距离：40~50mm，挂钩弯钩深度：25~35mm，承重10公斤以上，防锈防腐、承重稳定、不易变形；2. 安装贴合隔断及墙面，固定牢固、无松动、无翘边、无毛刺、无划痕，外观整洁统一；3.包含全套辅材、打孔固定、调平、清洁等全部人工及材料费用。 | 个 | 30 |  |  | 与隔断配套统一安装 |
| 3 | 助力扶手拆装 | 1. 包含原有老旧扶手规范拆除、基层清理、完好扶手无损移位重新安装；2. 配套螺丝、膨胀螺栓、密封辅料等；3. 安装水平垂直、受力均匀、稳固牢靠，无晃动、无松动，符合安全使用标准；4. 施工全程保护原有墙体、管线、饰面，禁止造成二次损坏，完工后清理现场卫生。 | 套 | 30 |  |  | 无损拆装、安全达标 |
| 4 | 手机置架 | 1. 采用 304 不锈钢一体成型制作，170-180mm（长度）、90-95mm（进深）、18-30mm（围边高度），板厚 ≥1.5mm，抛光材质、防水防锈、易清洁、耐磨损；2. 安装平整牢固、贴合墙面、无晃动脱落隐患，边角顺滑无毛刺；3. 包含全套辅材、安装、调平、清洁等所有工序及费用。 | 个 | 30 |  |  | 配套统一安装 |
| 5 | 小便隔断 | 1. 板材采用一代倍特板 12 mm 酚醛树脂高压层压板，一体成型、不分层、不变形，环保 E1 级、防火 B1 级，防水耐撞、防潮防霉变、易清洁；2. 成品参考尺寸 1000×450mm；3. 包含板材、五金、辅材、人工、切割适配、安装调平等全套工序；4. 安装规整垂直、接缝均匀、固定牢固、外观整洁统一。 | 套 | 5 |  |  | 按现场点位精准安装 |
| 6 | 原有隔断拆除 | 1. 规范拆除原有 30 套蹲位隔断、5 套小便池隔断，采用保护性拆除工艺；2. 全程保护原有墙体、地面、顶面、水电管线、门窗及周边设施，杜绝磕碰、破损、开裂；3. 拆除完成后对墙面、地面遗留孔洞、缝隙、轻微破损统一修补找平；4. 拆除构件分类规整堆放，做好清运前置准备，所有修复费用。 | 套 | 35 |  |  | 30 套蹲位隔断 + 5 套小便隔断，含现场破损修复 |
| 7 | 清运及处置费 | 1. 负责本项目所有废旧材料、建筑垃圾、施工边角料的装车、外运及合规清运处置；2. 施工期间做到日产日清，完工后场地干净整洁、无垃圾残留、无废料堆积；3. 所有清运责任及相关费用。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计金额（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜在供应商盖公章 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 报价说明：本报价为全部费用价，包含项目所有工序、耗材、人工、运输、税费、质保、施工风险等全部费用，无后期增项。 |  |  |  |  |  |